
[image: image2.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Av. Cyro Gongalves, 173 — Fone/Fax: (035) 3441-9401
CEP37570-000 CNPJ:n218.671.271/0001.34



                                                                   
[image: image1.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Av. Cyro Gongalves, 173 — Fone/Fax: (035) 3441-9401
CEP37570-000 CNPJ:n218.671.271/0001.34



                                                                   

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliação PSF Jardim São Paulo
Local: Rua Alzira Batista Flausina 140, Jardim São Paulo, Ouro Fino – MG.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
1- Serviços preliminares – Instalação de placa de obra.
2- Projeto Estrutural – Elaboração de projeto estrutural para execução da obra.

3- Fundação – Escavação, montagem de armaduras e concretagem conforme especificações do projeto estrutural.

4- Superestrutura – Montagem de armaduras e concretagem conforme especificações do projeto estrutural.
5- Alvenaria – Execução de alvenaria conforme especificações do projeto.

6- Revestimentos – Instalação de revestimentos em pisos, paredes e tetos conforme especificações do projeto.

7- Instalações hidrossanitárias – Execução de instalações hidrossanitárias conforme especificações do projeto.

8- Instalações elétricas – Execução de instalações elétricas conforme especificações do projeto.

9- Cobertura – Instalação de cobertura conforme especificações do projeto.

10- Esquadrias – Instalação das esquadrias conforme especificações do projeto.

11- Limpeza - Logo após o término da obra deverá ser efetuada a limpeza da obra.
Observações:

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança.
Todas as instalações deverão ser tanto quanto possível, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto específico.
Todas as pontas de ferros, durante a execução das obras e serviços deverão ser protegidas com elemento especial de plástico, para se evitar acidentes.
Em caso de dúvidas, se não houver especificação em nenhum documento contratual, o padrão existente é o que deverá ser seguido, mas antes da execução, a fiscalização deverá ser consultada.

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais habilitados.
Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior.
A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.
A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica ART/CREA referente à execução estrutural da estrutura, cobertura e das fundações e execução dos serviços complementares, referente ao contrato.
Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços.
A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos.

Qualquer modificação introduzida no projeto arquitetônico, detalhes ou especificações aprovadas, inclusive acréscimos, só será permitida com a autorização prévia da FISCALIZAÇÃO.
A responsabilidade do CONSTRUTOR é integral para com a obra Contratada, nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não exime de responsabilidade o CONSTRUTOR.
Os serviços que não estiverem de acordo com as plantas e especificações aprovadas serão, desmanchados e refeitos, conforme as determinações do Projeto, a expensas do CONSTRUTOR.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e deste memorial, será consultada a FISCALIZAÇÃO.
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.
 A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

 A obra será mantida permanentemente limpa.
O CONSTRUTOR será responsável pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO, de todo e qualquer material impugnado pela mesma.

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.
A obra deverá ser entregue limpa e em condições plenas de uso.
Ouro Fino, 04 de outubro de 2022.
____________________________________

William Nalini da Silva
Arquiteto e Urbanista – CAU A126494-0
                      Prefeitura Municipal de Ouro Fino – MG
_____________________________________
Henrique Rossi Wolf
Prefeito Municipal

AMPLIAÇÃO PSF JARDIM SÃO PAULO 

 PAGINA 4

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]