
[image: image2.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Av. Cyro Gongalves, 173 — Fone/Fax: (035) 3441-9401
CEP37570-000 CNPJ:n218.671.271/0001.34



                                                                   
[image: image1.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Av. Cyro Gongalves, 173 — Fone/Fax: (035) 3441-9401
CEP37570-000 CNPJ:n218.671.271/0001.34



                                                                   

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Equipamentos combate ao incêndio mercado municipal
Local: Rua Nicolino Rossi 111, Centro, Ouro Fino - MG
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
1- Serviços preliminares – Instalação de placa de obra.
2- Instalação equipamento hidráulico – Montagem e instalação de todos os equipamentos hidráulicos conforme estipulado no projeto.
3- Instalação equipamento elétrico – Montagem e instalação de todos os equipamentos elétricos conforme estipulado no projeto.
4- Instalação sinalização – Instalação de toda sinalização descriminada no projeto de acordo com as normas técnicas especificadas.
6- Limpeza - Logo após o término da obra será efetuada a limpeza dos materiais utilizados na obra para entrega da mesma.
Observações:

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança.
Todas as instalações deverão ser tanto quanto possível, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto específico.
Todas as pontas de ferros, durante a execução das obras e serviços deverão ser protegidas com elemento especial de plástico, para se evitar acidentes.
Em caso de dúvidas, se não houver especificação em nenhum documento contratual, o padrão existente é o que deverá ser seguido, mas antes da execução, a fiscalização deverá ser consultada.

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais habilitados.
Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior.
A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.
A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica ART/CREA referente à execução estrutural da estrutura, cobertura e das fundações e execução dos serviços complementares, referente ao contrato.
Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços.
Qualquer modificação introduzida no projeto arquitetônico, detalhes ou especificações aprovadas, inclusive acréscimos, só será permitida com a autorização prévia da FISCALIZAÇÃO.
A responsabilidade do CONSTRUTOR é integral para com a obra Contratada, nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não exime de responsabilidade o CONSTRUTOR.
Os serviços que não estiverem de acordo com as plantas e especificações aprovadas serão, desmanchados e refeitos, conforme as determinações do Projeto, a expensas do CONSTRUTOR.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e deste memorial, será consultada a FISCALIZAÇÃO.
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.
 A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

 A obra será mantida permanentemente limpa.
O CONSTRUTOR será responsável pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO, de todo e qualquer material impugnado pela mesma.
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.
A obra deverá ser entregue limpa e em condições plenas de uso.
Ouro Fino, 16 de setembro de 2022.
____________________________________

William Nalini da Silva
Arquiteto e Urbanista – CAU A126494-0
                      Prefeitura Municipal de Ouro Fino – MG
_____________________________________
Henrique Rossi Wolf
Prefeito Municipal
EQUIP. COMBATE AO INCÊNDIO MERCADO MUNICIPAL
 PAGINA 3

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]