## Planilha1
Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
LOTE | LOTE | 0 | [8 empty] | 143669.08
Meta | Meta | 1. Equipamentos de Combate ao Incêndio | SINAPI |  | Equipamentos de combate ao incêndio | [5 empty] | 143669.08
Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 2214.94
Serviço | Serviço | 1.1.1. | SETOP | ED-50154 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | U | 1 | 1792.75 | BDI 1 | 2214.94 | 2214.94
Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | Equipamentos hidráulicos | [5 empty] | 112496.83
Serviço | Serviço | 1.2.1. | ORSE | 1510 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | Unidade | 1 | 193.07 | BDI 1 | 238.54 | 238.54
Serviço | Serviço | 1.2.2. | ORSE | 1517 | Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio) | Unidade | 3 | 117.65 | BDI 1 | 145.36 | 436.08
Serviço | Serviço | 1.2.3. | ORSE | 12684 | Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 | Unidade | 4 | 168.26 | BDI 1 | 207.89 | 831.56
Serviço | Serviço | 1.2.4. | SINAPI | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 358.64 | BDI 1 | 443.1 | 3544.8
Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 367.29 | BDI 1 | 453.79 | 453.79
Serviço | Serviço | 1.2.6. | ORSE | 91106 | Suporte de fixação de tubulação Ø 3" com vergalhão de 3/8"x1000mm | Unidade | 30 | 29.14 | BDI 1 | 36 | 1080
Serviço | Serviço | 1.2.7. | SINAPI | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 144 | 264.93 | BDI 1 | 327.32 | 47134.08
Serviço | Serviço | 1.2.8. | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 215.46 | BDI 1 | 266.2 | 1064.8
Serviço | Serviço | 1.2.9. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 12 | 179.64 | BDI 1 | 221.95 | 2663.4
Serviço | Serviço | 1.2.10. | ORSE | 12829 | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | Unidade | 1 | 18385.27 | BDI 1 | 22715 | 22715
Serviço | Serviço | 1.2.11. | MERCADO |  | TEE 90 RANHURADO A536 300 UL/FM 2.1/2“ (76,10) | PC | 5 | 85 | BDI 1 | 105.02 | 525.1
Serviço | Serviço | 1.2.12. | MERCADO |  | CURVA/JOELHO 90 RANHURA 76mm | PC | 35 | 68 | BDI 1 | 84.01 | 2940.35
Serviço | Serviço | 1.2.13. | MERCADO |  | ADAPTADOR ALUMINIO 2.1/2 X 2.1/2 | PC | 1 | 80 | BDI 1 | 98.84 | 98.84
Serviço | Serviço | 1.2.14. | MERCADO |  | CHAVE STORZ DUPLA 2.1/2“ X 1.1/2“ - ALUMINIO | PC | 8 | 15 | BDI 1 | 18.53 | 148.24
Serviço | Serviço | 1.2.15. | MERCADO |  | Cavalete de bomba 3cv a 7,5cv | Unidade | 1 | 1500 | BDI 1 | 1853.25 | 1853.25
Serviço | Serviço | 1.2.16. | MERCADO |  | REGISTRO CASTELO 45 DE 2.1/2 ROSCA 11X5 FPP | PC | 1 | 180 | BDI 1 | 222.39 | 222.39
Serviço | Serviço | 1.2.17. | MERCADO |  | ACOPLAMENTO UL/FM FLEXIVEL RANHURADO 2.1/2“ (76) | PC | 100 | 54 | BDI 1 | 66.72 | 6672
Serviço | Serviço | 1.2.18. | MERCADO |  | CONEXÕES PVC ANTICHAMA (CURVA, LUVA, FIXADOR, ETC) | Unidade | 1 | 2100 | BDI 1 | 2594.55 | 2594.55
Serviço | Serviço | 1.2.19. | ORSE | 4080 | Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r ou similar | Unidade | 1 | 12280.58 | BDI 1 | 15172.66 | 15172.66
Serviço | Serviço | 1.2.20. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 330.36 | BDI 1 | 408.16 | 408.16
Serviço | Serviço | 1.2.21. | SETOP | ED-50177 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS | UN | 4 | 343.84 | BDI 1 | 424.81 | 1699.24
Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  | Equipamentos elétricos | [5 empty] | 24434.12
Serviço | Serviço | 1.3.1. | ORSE | 11855 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 | m | 300 | 20.25 | BDI 1 | 25.02 | 7506
Serviço | Serviço | 1.3.2. | ORSE | 11824 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | Unidade | 7 | 186.62 | BDI 1 | 230.57 | 1613.99
Serviço | Serviço | 1.3.3. | ORSE | 11829 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | Unidade | 7 | 143.3 | BDI 1 | 177.05 | 1239.35
Serviço | Serviço | 1.3.4. | ORSE | 12136 | Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar | Unidade | 1 | 1809.71 | BDI 1 | 2235.9 | 2235.9
Serviço | Serviço | 1.3.5. | ORSE | 3799 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 40 | 10.1 | BDI 1 | 12.48 | 499.2
Serviço | Serviço | 1.3.6. | ORSE | 12015 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | Unidade | 4 | 124.91 | BDI 1 | 154.33 | 617.32
Serviço | Serviço | 1.3.7. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 31 | 29.77 | BDI 1 | 36.78 | 1140.18
Serviço | Serviço | 1.3.8. | ORSE | 12312 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar | Unidade | 10 | 229.57 | BDI 1 | 283.63 | 2836.3
Serviço | Serviço | 1.3.9. | ORSE | 418 | Fio flexível 2 x 1,0mm2 (paralelo ou torcido) | m | 350 | 6.8 | BDI 1 | 8.4 | 2940
Serviço | Serviço | 1.3.10. | ORSE | 12155 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | Unidade | 14 | 30.76 | BDI 1 | 38 | 532
Serviço | Serviço | 1.3.11. | MERCADO |  | Eletroduto rigido PVC - 3/4“ - Vermelha | PC | 50 | 28 | BDI 1 | 34.59 | 1729.5
Serviço | Serviço | 1.3.12. | MERCADO |  | PAINEL MOTOBOMBA TRI 5-7,5 CV | Unidade | 1 | 1250 | BDI 1 | 1544.38 | 1544.38
Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | Sinalização | [5 empty] | 4523.19
Serviço | Serviço | 1.4.1. | ORSE | 12137 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Unidade | 82 | 18 | BDI 1 | 22.24 | 1823.68
Serviço | Serviço | 1.4.2. | MERCADO |  | E12 ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO 1,00X1,00 (pintura) | Unidade | 23 | 95 | BDI 1 | 117.37 | 2699.51