## Table 1
Nº OPERAÇÃO 0 |  |  | Nº TransfereGOV 0 |  | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE OURO FINO |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO ESCOLA MARIINHA FAVILLA
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE |  |  | DATA BASE 04-25 (N DES.) |  | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO ESCOLA MARIINHA FAVILLA |  |  | MUNICÍPIO / UF OURIO FINO/MG |  |  | BDI 1 25,00% |  | BDI 2 0,00% |  | BDI 3 0,00%
Nível | Nível Corrigido | Item |  | Fonte |  | Código | Descrição |  | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário (sem BDI) (R$) |  | BDI (%) |  | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
LOTE | LOTE | AMPLIAÇÃO ESCOLA MARIINHA FAVILLA | [14 empty] | 763495.79
Meta | Meta | 1 |  |  |  | AMPLIAÇÃO ESCOLA MARIINHA FAVILLA | [9 empty] | - | 763495.79
Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | - | 66164.76
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.1. |  | SINAPI |  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | M2 | 4.5 |  | 505.41 |  | BDI 1 |  | 631.76 | 2842.92
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.2. |  | SINAPI-I |  | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | MES | 4 |  | 761.71 |  | BDI 1 |  | 952.14 | 3808.56
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.3. |  | SINAPI |  | 89.50.20 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER |  | - | 1 |  | 1400 |  | BDI 1 |  | 1750 | 1750
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.4. |  | SINAPI |  | 89.50.21 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER |  | - | 1 |  | 1400 |  | BDI 1 |  | 1750 | 1750
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.5. |  | SINAPI-I |  | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  | M | 60 |  | 1.97 |  | BDI 1 |  | 2.46 | 147.6
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.6. |  | SINAPI |  | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  | M | 93.2 |  | 73.28 |  | BDI 1 |  | 91.6 | 8537.12
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.7. |  | SINAPI |  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 64 |  | 135.75 |  | BDI 1 |  | 169.69 | 10860.16
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.8. |  | SINAPI |  | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 128 |  | 96.3 |  | BDI 1 |  | 120.38 | 15408.64
Serviço | Serviço | 1.1.0.0.9. |  | SINAPI |  | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 4 |  | 4211.95 |  | BDI 1 |  | 5264.94 | 21059.76
Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | - | 46851.53
Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. |  |  |  |  | ESTACAS | [8 empty] | - | 27219.9
Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. |  | SINAPI |  | 89.18.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TRADO PARA ESTACA ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  | UN | 1 |  | 1868.24 |  | BDI 1 |  | 2335.3 | 2335.3
Serviço | Serviço | 1.2.1.0.2. |  | SINAPI |  | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 |  | M | 204 |  | 64.44 |  | BDI 1 |  | 80.55 | 16432.2
Serviço | Serviço | 1.2.1.0.3. |  | SINAPI |  | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS |  | KG | 98.96 |  | 16.19 |  | BDI 1 |  | 20.24 | 2002.95
Serviço | Serviço | 1.2.1.0.4. |  | SINAPI |  | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS |  | KG | 503.47 |  | 10.25 |  | BDI 1 |  | 12.81 | 6449.45
Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. |  |  |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO | [8 empty] | - | 19631.63
Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. |  | SINAPI |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | M3 | 11.02 |  | 44.58 |  | BDI 1 |  | 55.73 | 614.14
Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. |  | SINAPI |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | M2 | 18.36 |  | 44.05 |  | BDI 1 |  | 55.06 | 1010.9
Serviço | Serviço | 1.2.2.0.3. |  | SINAPI |  | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | KG | 47.98 |  | 18.16 |  | BDI 1 |  | 22.7 | 1089.15
Serviço | Serviço | 1.2.2.0.4. |  | SINAPI |  | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | KG | 339.84 |  | 13.93 |  | BDI 1 |  | 17.41 | 5916.61
Serviço | Serviço | 1.2.2.0.5. |  | SINAPI |  | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | M3 | 11.02 |  | 798.61 |  | BDI 1 |  | 998.26 | 11000.83
Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | - | 65846.63
Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  |  |  | ARRIMO PARA O DESNIVEL | [8 empty] | - | 5642.6
Nível 4 | Nível 4 | 1.3.1.1. |  |  |  |  | VIGA BALDRAME | [8 empty] | - | 1763.16
Serviço | Serviço | 1.3.1.1.1. |  | SINAPI |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | M3 | 0.82 |  | 44.58 |  | BDI 1 |  | 55.73 | 45.7
Serviço | Serviço | 1.3.1.1.2. |  | SINAPI |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | M2 | 2.72 |  | 44.05 |  | BDI 1 |  | 55.06 | 149.76
Serviço | Serviço | 1.3.1.1.3. |  | SINAPI |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 15.33 |  | 13.01 |  | BDI 1 |  | 16.26 | 249.27
Serviço | Serviço | 1.3.1.1.4. |  | SINAPI |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 52.39 |  | 8.83 |  | BDI 1 |  | 11.04 | 578.39
Serviço | Serviço | 1.3.1.1.5. |  | SINAPI |  | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | M3 | 0.82 |  | 721.99 |  | BDI 1 |  | 902.49 | 740.04
Nível 4 | Nível 4 | 1.3.1.2. |  |  |  |  | PILARES | [8 empty] | - | 3879.44
Serviço | Serviço | 1.3.1.2.1. |  | SINAPI |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 7.68 |  | 52 |  | BDI 1 |  | 65 | 499.2
Serviço | Serviço | 1.3.1.2.2. |  | SINAPI |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 52.23 |  | 8.83 |  | BDI 1 |  | 11.04 | 576.62
Serviço | Serviço | 1.3.1.2.3. |  | SINAPI |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 8.47 |  | 13.01 |  | BDI 1 |  | 16.26 | 137.72
Serviço | Serviço | 1.3.1.2.4. |  | SINAPI |  | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | M3 | 0.36 |  | 720.23 |  | BDI 1 |  | 900.29 | 324.1
Serviço | Serviço | 1.3.1.2.5. |  | SINAPI |  | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 14.8 |  | 126.58 |  | BDI 1 |  | 158.23 | 2341.8
Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. |  |  |  |  | VIGA BALDRAME | [8 empty] | - | 22264.53
Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. |  | SINAPI |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | M3 | 9.53 |  | 44.58 |  | BDI 1 |  | 55.73 | 531.11
Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. |  | SINAPI |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | M2 | 31.76 |  | 44.05 |  | BDI 1 |  | 55.06 | 1748.71
Serviço | Serviço | 1.3.2.0.3. |  | SINAPI |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 178.97 |  | 13.01 |  | BDI 1 |  | 16.26 | 2910.05
Serviço | Serviço | 1.3.2.0.4. |  | SINAPI |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 611.7 |  | 8.83 |  | BDI 1 |  | 11.04 | 6753.17
Serviço | Serviço | 1.3.2.0.5. |  | SINAPI |  | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | M3 | 9.53 |  | 721.99 |  | BDI 1 |  | 902.49 | 8600.73
Serviço | Serviço | 1.3.2.0.6. |  | SINAPI |  | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | M2 | 31.76 |  | 43.34 |  | BDI 1 |  | 54.18 | 1720.76
Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. |  |  |  |  | PILARES | [8 empty] | - | 17495.17
Serviço | Serviço | 1.3.3.0.1. |  | SINAPI |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 40.43 |  | 52 |  | BDI 1 |  | 65 | 2627.95
Serviço | Serviço | 1.3.3.0.2. |  | SINAPI |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 539.36 |  | 10.62 |  | BDI 1 |  | 13.28 | 7162.7
Serviço | Serviço | 1.3.3.0.3. |  | SINAPI |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 138.3 |  | 13.01 |  | BDI 1 |  | 16.26 | 2248.76
Serviço | Serviço | 1.3.3.0.4. |  | SINAPI |  | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | M3 | 6.06 |  | 720.23 |  | BDI 1 |  | 900.29 | 5455.76
Nível 3 | Nível 3 | 1.3.4. |  |  |  |  | VIGA DE RESPALDO | [8 empty] | - | 20444.33
Serviço | Serviço | 1.3.4.0.1. |  | SINAPI |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 95.28 |  | 52 |  | BDI 1 |  | 65 | 6193.2
Serviço | Serviço | 1.3.4.0.2. |  | SINAPI |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 159.51 |  | 13.01 |  | BDI 1 |  | 16.26 | 2593.63
Serviço | Serviço | 1.3.4.0.3. |  | SINAPI |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | 391.92 |  | 10.62 |  | BDI 1 |  | 13.28 | 5204.7
Serviço | Serviço | 1.3.4.0.4. |  | SINAPI |  | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | M3 | 7.15 |  | 721.99 |  | BDI 1 |  | 902.49 | 6452.8
Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | - | 87329.04
Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  |  |  | PAREDES | [8 empty] | - | 75147.06
Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. |  | SINAPI |  | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 500.28 |  | 120.17 |  | BDI 1 |  | 150.21 | 75147.06
Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. |  |  |  |  | Eitão | [8 empty] | - | 3379.73
Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. |  | SINAPI |  | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 22.5 |  | 120.17 |  | BDI 1 |  | 150.21 | 3379.73
Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. |  |  |  |  | VERGA E CONTRA VERGA | [8 empty] | - | 8802.25
Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. |  | SINAPI |  | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  | M | 71.8 |  | 61.45 |  | BDI 1 |  | 76.81 | 5514.96
Serviço | Serviço | 1.4.3.0.2. |  | SINAPI |  | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  | M | 53.6 |  | 49.06 |  | BDI 1 |  | 61.33 | 3287.29
Nível 2 | Nível 2 | 1.5. |  |  |  |  | COBERTURA | [8 empty] | - | 131065.2
Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  |  |  | SALAS | [8 empty] | - | 116054.13
Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. |  | SINAPI |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M2 | 389.16 |  | 47.52 |  | BDI 1 |  | 59.4 | 23116.1
Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. |  | SINAPI |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | M2 | 389.16 |  | 164.16 |  | BDI 1 |  | 205.2 | 79855.63
Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. |  | SINAPI |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 101.06 |  | 99.48 |  | BDI 1 |  | 124.35 | 12566.81
Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. |  | SINAPI |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | M | 13.2 |  | 31.25 |  | BDI 1 |  | 39.06 | 515.59
Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  |  |  | ACESSO | [8 empty] | - | 15011.07
Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. |  | SINAPI |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M2 | 41.8 |  | 47.52 |  | BDI 1 |  | 59.4 | 2482.92
Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. |  | SINAPI |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | M2 | 41.8 |  | 164.16 |  | BDI 1 |  | 205.2 | 8577.36
Serviço | Serviço | 1.5.2.0.3. |  | SINAPI |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 38 |  | 72.32 |  | BDI 1 |  | 90.4 | 3435.2
Serviço | Serviço | 1.5.2.0.4. |  | SINAPI |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | M | 13.2 |  | 31.25 |  | BDI 1 |  | 39.06 | 515.59
Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | - | 41723.49
Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  |  |  | ÁGUA FRIA | [8 empty] | - | 6254.64
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. |  | SINAPI |  | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 37.75 |  | 25.52 |  | BDI 1 |  | 31.9 | 1204.23
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. |  | SINAPI |  | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 75 |  | 27.2 |  | BDI 1 |  | 34 | 2550
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. |  | SINAPI |  | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 3 |  | 26.12 |  | BDI 1 |  | 32.65 | 97.95
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. |  | SINAPI |  | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 27 |  | 9.29 |  | BDI 1 |  | 11.61 | 313.47
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.5. |  | SINAPI |  | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 3 |  | 21.08 |  | BDI 1 |  | 26.35 | 79.05
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.6. |  | SINAPI-I |  | 7604 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" |  | UN | 5 |  | 46.95 |  | BDI 1 |  | 58.69 | 293.45
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.7. |  | SINAPI |  | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 14 |  | 6.47 |  | BDI 1 |  | 8.09 | 113.26
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.8. |  | SINAPI |  | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 3 |  | 57.5 |  | BDI 1 |  | 71.88 | 215.64
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.9. |  | SINAPI |  | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 18 |  | 12.8 |  | BDI 1 |  | 16 | 288
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.10. |  | SINAPI |  | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 21 |  | 13.54 |  | BDI 1 |  | 16.93 | 355.53
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.11. |  | SINAPI |  | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 52.75 |  | BDI 1 |  | 65.94 | 65.94
Serviço | Serviço | 1.6.1.0.12. |  | SINAPI |  | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 4 |  | 135.62 |  | BDI 1 |  | 169.53 | 678.12
Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  |  |  | ESGOTO | [8 empty] | - | 7685.42
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. |  | SINAPI |  | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | M | 27 |  | 39.07 |  | BDI 1 |  | 48.84 | 1318.68
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. |  | SINAPI |  | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | UN | 5 |  | 51.43 |  | BDI 1 |  | 64.29 | 321.45
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.3. |  | SINAPI-I |  | 3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 12 |  | 17.37 |  | BDI 1 |  | 21.71 | 260.52
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.4. |  | SINAPI |  | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 13 |  | 48.59 |  | BDI 1 |  | 60.74 | 789.62
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.5. |  | SINAPI |  | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 9 |  | 15.67 |  | BDI 1 |  | 19.59 | 176.31
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.6. |  | SINAPI |  | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 18 |  | 14.99 |  | BDI 1 |  | 18.74 | 337.32
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.7. |  | SINAPI |  | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | M | 24 |  | 28.04 |  | BDI 1 |  | 35.05 | 841.2
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.8. |  | SINAPI |  | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | UN | 3 |  | 306.91 |  | BDI 1 |  | 383.64 | 1150.92
Serviço | Serviço | 1.6.2.0.9. |  | SINAPI |  | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | M | 36 |  | 55.32 |  | BDI 1 |  | 69.15 | 2489.4
Nível 3 | Nível 3 | 1.6.3. |  |  |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [8 empty] | - | 27783.43
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.1. |  | SINAPI |  | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 611.57 |  | BDI 1 |  | 764.46 | 1528.92
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.2. |  | SINAPI |  | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 615.39 |  | BDI 1 |  | 769.24 | 3076.96
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.3. |  | SINAPI |  | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 45.22 |  | BDI 1 |  | 56.53 | 113.06
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.4. |  | SINAPI |  | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 89.72 |  | BDI 1 |  | 112.15 | 448.6
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.5. |  | SINAPI |  | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 6 |  | 936.75 |  | BDI 1 |  | 1170.94 | 7025.64
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.6. |  | SINAPI |  | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 103.37 |  | BDI 1 |  | 129.21 | 516.84
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.7. |  | SINAPI |  | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 999.57 |  | BDI 1 |  | 1249.46 | 4997.84
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.8. |  | SINAPI-I |  | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) |  | UN | 2 |  | 187.56 |  | BDI 1 |  | 234.45 | 468.9
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.9. |  | SINAPI-I |  | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  | M2 | 4.5 |  | 456.07 |  | BDI 1 |  | 570.09 | 2565.41
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.10. |  | SINAPI |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 22.64 |  | BDI 1 |  | 28.3 | 113.2
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.11. |  | SINAPI |  | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 32.5 |  | BDI 1 |  | 40.63 | 162.52
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.12. |  | SINAPI |  | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 8 |  | 40.86 |  | BDI 1 |  | 51.08 | 408.64
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.13. |  | SINAPI-I |  | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR |  | KG | 0.2 |  | 81.62 |  | BDI 1 |  | 102.03 | 20.41
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.14. |  | SINAPI-I |  | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  | KG | 1.6 |  | 36.37 |  | BDI 1 |  | 45.46 | 72.74
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.15. |  | SINAPI |  | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 381.39 |  | BDI 1 |  | 476.74 | 1906.96
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.16. |  | SINAPI |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 163.24 |  | BDI 1 |  | 204.05 | 408.1
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.17. |  | SINAPI |  | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 90.01 |  | BDI 1 |  | 112.51 | 225.02
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.18. |  | SINAPI |  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 13.5 |  | BDI 1 |  | 16.88 | 33.76
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.19. |  | SINAPI-I |  | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |  | UN | 9 |  | 41.98 |  | BDI 1 |  | 52.48 | 472.32
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.20. |  | SINAPI |  | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 6 |  | 42.55 |  | BDI 1 |  | 53.19 | 319.14
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.21. |  | SINAPI |  | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 9 |  | 52.21 |  | BDI 1 |  | 65.26 | 587.34
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.22. |  | SINAPI |  | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 4 |  | 41.78 |  | BDI 1 |  | 52.23 | 208.92
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.23. |  | SINAPI-I |  | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM |  | M2 | 2.4 |  | 299.56 |  | BDI 1 |  | 374.45 | 898.68
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.24. |  | SINAPI-I |  | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO |  | UN | 9 |  | 20.31 |  | BDI 1 |  | 25.39 | 228.51
Serviço | Serviço | 1.6.3.0.25. |  | Cotação |  | cotação | Kit Exaustor Banheiro Completo Bivolt 15cm Duto Grade Inseto |  | UN | 3 |  | 260 |  | BDI 1 |  | 325 | 975
Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  |  |  | PISO | [8 empty] | - | 101726.69
Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. |  |  |  |  | PISO INTERMO | [8 empty] | - | 74806.5
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. |  | SICRO |  | 4800400 | Preparo e regularização de terreno em desnível |  | m² | 258.96 |  | 5.06 |  | BDI 1 |  | 6.33 | 1639.22
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.2. |  | SINAPI |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  | M2 | 258.96 |  | 3.58 |  | BDI 1 |  | 4.48 | 1160.14
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.3. |  | SINAPI |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | M2 | 258.96 |  | 2.63 |  | BDI 1 |  | 3.29 | 851.98
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.4. |  | SINAPI |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | M3 | 12.95 |  | 798.5 |  | BDI 1 |  | 998.13 | 12925.78
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.5. |  | SINAPI |  | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  | M2 | 258.96 |  | 54.57 |  | BDI 1 |  | 68.21 | 17663.66
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.6. |  | SINAPI |  | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  | M2 | 258.96 |  | 110.51 |  | BDI 1 |  | 138.14 | 35772.73
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.7. |  | SINAPI |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 |  | M | 217.02 |  | 11.85 |  | BDI 1 |  | 14.81 | 3214.07
Serviço | Serviço | 1.7.1.0.8. |  | SINAPI |  | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  | M | 14 |  | 90.22 |  | BDI 1 |  | 112.78 | 1578.92
Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. |  |  |  |  | PISO EXTERNO | [8 empty] | - | 18379.1
Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. |  | SICRO |  | 4800400 | Preparo e regularização de terreno em desnível |  | m² | 102.27 |  | 5.06 |  | BDI 1 |  | 6.33 | 647.37
Serviço | Serviço | 1.7.2.0.2. |  | SINAPI |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  | M2 | 102.27 |  | 3.58 |  | BDI 1 |  | 4.48 | 458.17
Serviço | Serviço | 1.7.2.0.3. |  | SINAPI |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | M2 | 102.27 |  | 2.63 |  | BDI 1 |  | 3.29 | 336.47
Serviço | Serviço | 1.7.2.0.4. |  | SINAPI |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | M3 | 5.11 |  | 798.5 |  | BDI 1 |  | 998.13 | 5100.44
Serviço | Serviço | 1.7.2.0.5. |  | SINAPI |  | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 |  | M2 | 73.05 |  | 34.29 |  | BDI 1 |  | 42.86 | 3130.92
Serviço | Serviço | 1.7.2.0.6. |  | SINAPI |  | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 |  | M | 40.7 |  | 171.12 |  | BDI 1 |  | 213.9 | 8705.73
Nível 3 | Nível 3 | 1.7.3. |  |  |  |  | PISO ACESSO | [8 empty] | - | 8541.09
Serviço | Serviço | 1.7.3.0.1. |  | SICRO |  | 4800400 | Preparo e regularização de terreno em desnível |  | m² | 41.8 |  | 5.06 |  | BDI 1 |  | 6.33 | 264.59
Serviço | Serviço | 1.7.3.0.2. |  | SINAPI |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  | M2 | 41.8 |  | 3.58 |  | BDI 1 |  | 4.48 | 187.26
Serviço | Serviço | 1.7.3.0.3. |  | SINAPI |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | M2 | 41.8 |  | 2.63 |  | BDI 1 |  | 3.29 | 137.52
Serviço | Serviço | 1.7.3.0.4. |  | SINAPI |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | M3 | 2.1 |  | 798.5 |  | BDI 1 |  | 998.13 | 2096.07
Serviço | Serviço | 1.7.3.0.5. |  | SINAPI |  | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 |  | M2 | 41.8 |  | 34.29 |  | BDI 1 |  | 42.86 | 1791.55
Serviço | Serviço | 1.7.3.0.6. |  | SINAPI |  | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 |  | M | 19 |  | 171.12 |  | BDI 1 |  | 213.9 | 4064.1
Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | - | 39339.71
Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. |  |  |  |  | PILARES | [8 empty] | - | 2350.6
Serviço | Serviço | 1.8.1.0.1. |  | SINAPI |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 40.43 |  | 7.54 |  | BDI 1 |  | 9.43 | 381.25
Serviço | Serviço | 1.8.1.0.2. |  | SINAPI |  | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  | M2 | 40.43 |  | 38.97 |  | BDI 1 |  | 48.71 | 1969.35
Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. |  |  |  |  | VIGAS | [8 empty] | - | 5539.58
Serviço | Serviço | 1.8.2.0.1. |  | SINAPI |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 95.28 |  | 7.54 |  | BDI 1 |  | 9.43 | 898.49
Serviço | Serviço | 1.8.2.0.2. |  | SINAPI |  | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  | M2 | 95.28 |  | 38.97 |  | BDI 1 |  | 48.71 | 4641.09
Nível 3 | Nível 3 | 1.8.3. |  |  |  |  | BANHEIROS E AREAS MOLHADAS | [8 empty] | - | 31449.53
Serviço | Serviço | 1.8.3.0.1. |  | SINAPI |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 220.42 |  | 7.54 |  | BDI 1 |  | 9.43 | 2078.56
Serviço | Serviço | 1.8.3.0.2. |  | SINAPI |  | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  | M2 | 220.42 |  | 38.97 |  | BDI 1 |  | 48.71 | 10736.66
Serviço | Serviço | 1.8.3.0.3. |  | SINAPI |  | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  | M2 | 220.42 |  | 67.63 |  | BDI 1 |  | 84.54 | 18634.31
Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  |  |  | ESQUADRIAS VIDROS E ACABAMENTOS | [8 empty] | - | 33368.63
Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. |  |  |  |  | PORTAS | [8 empty] | - | 19100.05
Serviço | Serviço | 1.9.1.0.1. |  | SINAPI |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | UN | 13 |  | 1108.28 |  | BDI 1 |  | 1385.35 | 18009.55
Serviço | Serviço | 1.9.1.0.2. |  | SINAPI |  | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  | M2 | 43.69 |  | 19.97 |  | BDI 1 |  | 24.96 | 1090.5
Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. |  |  |  |  | JANELAS 2m x 1m | [8 empty] | - | 12295.08
Serviço | Serviço | 1.9.2.0.1. |  | SINAPI-I |  | 34369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR |  | UN | 18 |  | 546.45 |  | BDI 1 |  | 683.06 | 12295.08
Nível 3 | Nível 3 | 1.9.3. |  |  |  |  | JANELAS BANHEIROS E AREAS MOLHADAS | [8 empty] | - | 1973.5
Serviço | Serviço | 1.9.3.0.1. |  | SINAPI |  | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  | M2 | 2.93 |  | 538.84 |  | BDI 1 |  | 673.55 | 1973.5
Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | - | 113947.02
Nível 3 | Nível 3 | 1.10.1. |  |  |  |  | ELETROCALHAS | [8 empty] | - | 26508.14
Serviço | Serviço | 1.10.1.0.1. |  | Cotação |  | 65004248 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "C" (COM ABAS) EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (NBR 6323), CHAPA 16. DIMENSÕES 20X5X300CM (LXAXC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUINDO MAT |  | un | 37 |  | 337.02 |  | BDI 1 |  | 421.28 | 15587.36
Serviço | Serviço | 1.10.1.0.2. |  | Cotação |  | 65004292 | CRUZETA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 20X10CM, TIPO "C" (COM ABAS) EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (NBR 6323), CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUINDO MATERIAI |  | UN | 3 |  | 270.79 |  | BDI 1 |  | 338.49 | 1015.47
Serviço | Serviço | 1.10.1.0.3. |  | Cotação |  | 65004263 | CURVA HORIZONTAL PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 20X5CM, TIPO "C" (COM ABAS) EM AÇO GALV. A FOGO (NBR 6323), CHAPA 16 - FORNEC. E INSTALACAO, INCLUINDO MATERIAIS D |  | UN | 3 |  | 156.84 |  | BDI 1 |  | 196.05 | 588.15
Serviço | Serviço | 1.10.1.0.4. |  | Cotação |  | 65004290 | TE PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 20X5CM, TIPO "C" (COM ABAS) EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (NBR 6323), CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUINDO MATERIAIS DE F |  | UN | 36 |  | 207.05 |  | BDI 1 |  | 258.81 | 9317.16
Nível 3 | Nível 3 | 1.10.2. |  |  |  |  | ELETRODUTOS | [8 empty] | - | 7003.15
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.1. |  | SINAPI |  | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 193 |  | 15.89 |  | BDI 1 |  | 19.86 | 3832.98
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.2. |  | SINAPI-I |  | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 65 |  | 1.45 |  | BDI 1 |  | 1.81 | 117.65
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.3. |  | SINAPI-I |  | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 25 |  | 3.35 |  | BDI 1 |  | 4.19 | 104.75
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.4. |  | SINAPI |  | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 9 |  | 29.2 |  | BDI 1 |  | 36.5 | 328.5
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.5. |  | SINAPI |  | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 63 |  | 26.47 |  | BDI 1 |  | 33.09 | 2084.67
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.6. |  | SINAPI |  | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 6 |  | 33.69 |  | BDI 1 |  | 42.11 | 252.66
Serviço | Serviço | 1.10.2.0.7. |  | SINAPI |  | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 6 |  | 37.59 |  | BDI 1 |  | 46.99 | 281.94
Nível 3 | Nível 3 | 1.10.3. |  |  |  |  | CABOS | [8 empty] | - | 18367.62
Nível 4 | Nível 4 | 1.10.3.1. |  |  |  |  | CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO | [8 empty] | - | 1497.68
Serviço | Serviço | 1.10.3.1.1. |  | SINAPI |  | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 388 |  | 3.09 |  | BDI 1 |  | 3.86 | 1497.68
Nível 4 | Nível 4 | 1.10.3.2. |  |  |  |  | CIRCUITO DE TOMADAS | [8 empty] | - | 4477.59
Serviço | Serviço | 1.10.3.2.1. |  | SINAPI |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 801 |  | 4.47 |  | BDI 1 |  | 5.59 | 4477.59
Nível 4 | Nível 4 | 1.10.3.3. |  |  |  |  | CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | - | 1609.92
Serviço | Serviço | 1.10.3.3.1. |  | SINAPI |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 288 |  | 4.47 |  | BDI 1 |  | 5.59 | 1609.92
Nível 4 | Nível 4 | 1.10.3.4. |  |  |  |  | CIRCUITO DE CHUVEIROS | [8 empty] | - | 1801.5
Serviço | Serviço | 1.10.3.4.1. |  | SINAPI |  | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 150 |  | 9.61 |  | BDI 1 |  | 12.01 | 1801.5
Nível 4 | Nível 4 | 1.10.3.5. |  |  |  |  | CIRCUITO GERAL | [8 empty] | - | 3976.56
Serviço | Serviço | 1.10.3.5.1. |  | SINAPI |  | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | M | 126 |  | 25.25 |  | BDI 1 |  | 31.56 | 3976.56
Nível 4 | Nível 4 | 1.10.3.6. |  |  |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | - | 5004.37
Serviço | Serviço | 1.10.3.6.1. |  | SINAPI |  | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  | UN | 13 |  | 20.67 |  | BDI 1 |  | 25.84 | 335.92
Serviço | Serviço | 1.10.3.6.2. |  | SINAPI |  | 74.31.27 | LUMINÁRIA SOBREPOR 2 X 32W COM SOQUETE REF3540 ITAIM/EQUIVALENTE |  | - | 23 |  | 150 |  | BDI 1 |  | 187.5 | 4312.5
Serviço | Serviço | 1.10.3.6.3. |  | SINAPI |  | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  | UN | 9 |  | 31.64 |  | BDI 1 |  | 39.55 | 355.95
Nível 3 | Nível 3 | 1.10.4. |  |  |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | [8 empty] | - | 44132.36
Serviço | Serviço | 1.10.4.0.1. |  | SINAPI-I |  | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) |  | UN | 83 |  | 7.4 |  | BDI 1 |  | 9.25 | 767.75
Serviço | Serviço | 1.10.4.0.2. |  | SINAPI-I |  | 39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ |  | UN | 64 |  | 4.33 |  | BDI 1 |  | 5.41 | 346.24
Serviço | Serviço | 1.10.4.0.3. |  | SINAPI-I |  | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) |  | UN | 19 |  | 6.5 |  | BDI 1 |  | 8.13 | 154.47
Serviço | Serviço | 1.10.4.0.4. |  | SINAPI-I |  | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ |  | UN | 19 |  | 5.01 |  | BDI 1 |  | 6.26 | 118.94
Serviço | Serviço | 1.10.4.0.5. |  | SINAPI |  | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  | UN | 12 |  | 2849.66 |  | BDI 1 |  | 3562.08 | 42744.96
Nível 3 | Nível 3 | 1.10.5. |  |  |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [8 empty] | - | 4448.34
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.1. |  | SINAPI |  | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 4 |  | 14.59 |  | BDI 1 |  | 18.24 | 72.96
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.2. |  | SINAPI |  | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 4 |  | 16.79 |  | BDI 1 |  | 20.99 | 83.96
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.3. |  | SINAPI |  | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 12 |  | 71.01 |  | BDI 1 |  | 88.76 | 1065.12
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.4. |  | SINAPI |  | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 6 |  | 83.34 |  | BDI 1 |  | 104.18 | 625.08
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.5. |  | SINAPI |  | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 1 |  | 193.46 |  | BDI 1 |  | 241.83 | 241.83
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.6. |  | SINAPI-I |  | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A |  | UN | 4 |  | 375.15 |  | BDI 1 |  | 468.94 | 1875.76
Serviço | Serviço | 1.10.5.0.7. |  | SINAPI-I |  | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) |  | UN | 3 |  | 128.97 |  | BDI 1 |  | 161.21 | 483.63
Nível 3 | Nível 3 | 1.10.6. |  |  |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [8 empty] | - | 13487.41
Serviço | Serviço | 1.10.6.0.1. |  | SINAPI |  | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | M | 112 |  | 57.68 |  | BDI 1 |  | 72.1 | 8075.2
Serviço | Serviço | 1.10.6.0.2. |  | SINAPI |  | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | M | 55 |  | 35.64 |  | BDI 1 |  | 44.55 | 2450.25
Serviço | Serviço | 1.10.6.0.3. |  | SINAPI |  | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | M | 10 |  | 25.25 |  | BDI 1 |  | 31.56 | 315.6
Serviço | Serviço | 1.10.6.0.4. |  | SINAPI |  | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  | UN | 11 |  | 50.28 |  | BDI 1 |  | 62.85 | 691.35
Serviço | Serviço | 1.10.6.0.5. |  | SINAPI |  | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 6 |  | 174.24 |  | BDI 1 |  | 217.8 | 1306.8
Serviço | Serviço | 1.10.6.0.6. |  | SINAPI |  | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 17 |  | 30.5 |  | BDI 1 |  | 38.13 | 648.21
Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  |  |  | PINTURA | [8 empty] | - | 16365.43
Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. |  |  |  |  | Interna | [8 empty] | - | 9526.18
Serviço | Serviço | 1.11.1.0.1. |  | SINAPI |  | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | M2 | 491.04 |  | 4.53 |  | BDI 1 |  | 5.66 | 2779.29
Serviço | Serviço | 1.11.1.0.2. |  | SINAPI |  | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  | M2 | 491.04 |  | 10.99 |  | BDI 1 |  | 13.74 | 6746.89
Nível 3 | Nível 3 | 1.11.2. |  |  |  |  | Externa | [8 empty] | - | 6839.25
Serviço | Serviço | 1.11.2.0.1. |  | SINAPI |  | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | M2 | 352.56 |  | 4.53 |  | BDI 1 |  | 5.66 | 1995.49
Serviço | Serviço | 1.11.2.0.2. |  | SINAPI |  | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  | M2 | 352.53 |  | 10.99 |  | BDI 1 |  | 13.74 | 4843.76
Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  |  |  | URBANIZAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | - | 19767.66
Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. |  |  |  |  | NIVELAMENTO DO PISO RESTANTE | [8 empty] | - | 11923.61
Serviço | Serviço | 1.12.1.0.1. |  | SICRO |  | 4800400 | Preparo e regularização de terreno em desnível |  | m² | 142 |  | 5.06 |  | BDI 1 |  | 6.33 | 898.86
Serviço | Serviço | 1.12.1.0.2. |  | SINAPI |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  | M2 | 142 |  | 3.58 |  | BDI 1 |  | 4.48 | 636.16
Serviço | Serviço | 1.12.1.0.3. |  | SINAPI |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | M2 | 142 |  | 2.63 |  | BDI 1 |  | 3.29 | 467.18
Serviço | Serviço | 1.12.1.0.4. |  | SINAPI |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | M3 | 9.94 |  | 798.5 |  | BDI 1 |  | 998.13 | 9921.41
Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. |  |  |  |  | DRENAGEM EXTERNA | [8 empty] | - | 5630.55
Serviço | Serviço | 1.12.2.0.1. |  | SINAPI |  | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | M | 57 |  | 70.95 |  | BDI 1 |  | 88.69 | 5055.33
Serviço | Serviço | 1.12.2.0.2. |  | SINAPI |  | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 114.02 |  | BDI 1 |  | 142.53 | 285.06
Serviço | Serviço | 1.12.2.0.3. |  | SINAPI |  | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 20.4 |  | BDI 1 |  | 25.5 | 51
Serviço | Serviço | 1.12.2.0.4. |  | SINAPI |  | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 95.66 |  | BDI 1 |  | 119.58 | 239.16
Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. |  |  |  |  | PORTÃO | [8 empty] | - | 2213.5
Serviço | Serviço | 1.12.3.0.1. |  | SINAPI-I |  | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO |  | M2 | 3.15 |  | 481.49 |  | BDI 1 |  | 601.86 | 1895.86
Serviço | Serviço | 1.12.3.0.2. |  | SINAPI-I |  | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) |  | H | 6 |  | 24.12 |  | BDI 1 |  | 30.15 | 180.9
Serviço | Serviço | 1.12.3.0.3. |  | SINAPI-I |  | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) |  | H | 6 |  | 18.23 |  | BDI 1 |  | 22.79 | 136.74
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Encargos sociais:
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

## Table 2
OURIO FINO/MG | GABRIEL FARIA: 11558619658 | Assinado digitalmente por GABRIEL FARIA: 11558619658 Localização: sua localização de assinatura aqui
Local Responsável Técnico Nome: GABRIEL FARIA
quinta-feira, 9 de outubro de 2025 CREA/CAU: 257429/D
Data ART/RRT: MG20254356273