## Planilha1
Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Meta | 1. |  |  | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7813747.58
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 245485.58
Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 45488.9
Serviço | 1.1.1.0.1. | SICOR | CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | un | 4 | 2020.53 | BDI 1 | 2474.54 | 9898.16
Serviço | 1.1.1.0.2. | SICOR | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | un | 7 | 1480.18 | BDI 1 | 1812.78 | 12689.46
Serviço | 1.1.1.0.3. | SICOR | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | un | 2 | 1808.2 | BDI 1 | 2214.5 | 4429
Serviço | 1.1.1.0.4. | SICOR | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | un | 3 | 1730.34 | BDI 1 | 2119.15 | 6357.45
Serviço | 1.1.1.0.5. | SICOR | CO-27390 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | m2 | 47.46 | 4.97 | BDI 1 | 6.09 | 289.03
Serviço | 1.1.1.0.6. | SICOR | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 100 | 79.09 | BDI 1 | 96.86 | 9686
Serviço | 1.1.1.0.7. | SICOR | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 2 | 873.6 | BDI 1 | 1069.9 | 2139.8
Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES E CANTEIROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 199996.68
Serviço | 1.1.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 506.75 | BDI 1 | 620.62 | 4964.96
Serviço | 1.1.2.0.2. | SINAPI-I | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1262.5 | BDI 1 | 1546.18 | 15461.8
Serviço | 1.1.2.0.3. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 789.06 | BDI 1 | 966.36 | 9663.6
Serviço | 1.1.2.0.4. | SICOR | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 1671.8 | BDI 1 | 2047.45 | 8189.8
Serviço | 1.1.2.0.5. | SICOR | ED-16343 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | un | 1 | 392.16 | BDI 1 | 480.28 | 480.28
Serviço | 1.1.2.0.6. | SICOR | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | un | 1 | 330.07 | BDI 1 | 404.24 | 404.24
Serviço | 1.1.2.0.7. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1795 | 73.16 | BDI 1 | 89.6 | 160832
Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 296270
Serviço | 1.2.0.0.1. | Composição | COMP-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 10 | 24191.23 | BDI 1 | 29627 | 296270
Nível 2 | 1.3. |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 982908.5
Nível 3 | 1.3.1. |  |  | FUNDAÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 982908.5
Nível 4 | 1.3.1.1. |  |  | SAPATA |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 381118
Serviço | 1.3.1.1.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 437 | 44.82 | BDI 1 | 54.89 | 23987
Serviço | 1.3.1.1.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 234 | 6.94 | BDI 1 | 8.5 | 1989
Serviço | 1.3.1.1.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 234 | 45.41 | BDI 1 | 55.61 | 13012.5
Serviço | 1.3.1.1.4. | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 728 | 192.61 | BDI 1 | 235.89 | 171728
Serviço | 1.3.1.1.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2535 | 12.62 | BDI 1 | 15.46 | 39191
Serviço | 1.3.1.1.6. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1335 | 15.62 | BDI 1 | 19.13 | 25538.5
Serviço | 1.3.1.1.7. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 640 | 17.15 | BDI 1 | 21 | 13440
Serviço | 1.3.1.1.8. | Cotação | 96556_ADP-01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 70.5 | 924.56 | BDI 1 | 1132.31 | 79828
Serviço | 1.3.1.1.9. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 354.5 | 28.57 | BDI 1 | 34.99 | 12404
Nível 4 | 1.3.1.2. |  |  | BALDRAMES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 392658.5
Serviço | 1.3.1.2.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 273 | 110.9 | BDI 1 | 135.82 | 37079
Serviço | 1.3.1.2.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 341.5 | 45.41 | BDI 1 | 55.61 | 18991
Serviço | 1.3.1.2.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1429 | 70.62 | BDI 1 | 86.49 | 123594
Serviço | 1.3.1.2.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4020 | 14.27 | BDI 1 | 17.48 | 70269.5
Serviço | 1.3.1.2.5. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 385 | 15.62 | BDI 1 | 19.13 | 7365
Serviço | 1.3.1.2.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1950 | 17.15 | BDI 1 | 21 | 40950
Serviço | 1.3.1.2.7. | Cotação | 96555_ADP-01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 95.5 | 759.19 | BDI 1 | 929.78 | 88794
Serviço | 1.3.1.2.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 160.5 | 28.57 | BDI 1 | 34.99 | 5616
Nível 4 | 1.3.1.3. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 209132
Serviço | 1.3.1.3.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1697.5 | 5.38 | BDI 1 | 6.59 | 11186.5
Serviço | 1.3.1.3.2. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 1697.5 | 54.26 | BDI 1 | 66.45 | 112799
Serviço | 1.3.1.3.3. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1697.5 | 40.96 | BDI 1 | 50.16 | 85146.5
Nível 2 | 1.4. |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 606293
Nível 3 | 1.4.1. |  |  | PILARES, VIGAS E LAJES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 606293
Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 719.5 | 66.01 | BDI 1 | 80.84 | 58164.5
Serviço | 1.4.1.0.2. | Cotação | 92463_ADP_01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES | M2 | 1027 | 71.24 | BDI 1 | 87.25 | 89606
Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 206.5 | 127.27 | BDI 1 | 155.87 | 32187
Serviço | 1.4.1.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3520 | 14.22 | BDI 1 | 17.42 | 61318.5
Serviço | 1.4.1.0.5. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 750 | 13.15 | BDI 1 | 16.1 | 12075
Serviço | 1.4.1.0.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3265 | 12.16 | BDI 1 | 14.89 | 48616
Serviço | 1.4.1.0.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4280 | 10.75 | BDI 1 | 13.17 | 56367.5
Serviço | 1.4.1.0.8. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 288.5 | 221.44 | BDI 1 | 271.2 | 78241
Serviço | 1.4.1.0.9. | Cotação | 103669_ADP_01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=20MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 64 | 895.14 | BDI 1 | 1096.28 | 70162
Serviço | 1.4.1.0.10. | Cotação | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 89 | 913.37 | BDI 1 | 1118.6 | 99555.5
Nível 2 | 1.5. |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1161532
Nível 3 | 1.5.1. |  |  | ALVENARIA/FECHAMENTOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 567510
Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4325 | 100.14 | BDI 1 | 122.64 | 530418
Serviço | 1.5.1.0.2. | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 810 | 23.99 | BDI 1 | 29.38 | 23798
Serviço | 1.5.1.0.3. | SINAPI | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 460 | 23.6 | BDI 1 | 28.9 | 13294
Nível 3 | 1.5.2. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 424078
Serviço | 1.5.2.0.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 168 | 873.25 | BDI 1 | 1069.47 | 179671
Serviço | 1.5.2.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 130 | 312.43 | BDI 1 | 382.63 | 49742
Serviço | 1.5.2.0.3. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 140 | 446.74 | BDI 1 | 547.12 | 76597
Serviço | 1.5.2.0.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 24 | 594.23 | BDI 1 | 727.75 | 17466
Serviço | 1.5.2.0.5. | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 1080 | 20.73 | BDI 1 | 25.39 | 27421
Serviço | 1.5.2.0.6. | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 2160 | 27.66 | BDI 1 | 33.88 | 73181
Nível 3 | 1.5.3. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 169944
Serviço | 1.5.3.0.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 150 | 925.09 | BDI 1 | 1132.96 | 169944
Nível 2 | 1.6. |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1568693.5
Nível 3 | 1.6.1. |  |  | TELHADOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1568693.5
Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 3674.5 | 106.73 | BDI 1 | 130.71 | 480294
Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 3674.5 | 96.78 | BDI 1 | 118.53 | 435538.5
Serviço | 1.6.1.0.3. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5190 | 11.54 | BDI 1 | 14.13 | 73334.5
Serviço | 1.6.1.0.4. | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 26300 | 3.24 | BDI 1 | 3.97 | 104411
Serviço | 1.6.1.0.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 532.5 | 40.79 | BDI 1 | 49.96 | 26603.5
Serviço | 1.6.1.0.6. | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 200 | 1831.11 | BDI 1 | 2242.56 | 448512
Nível 2 | 1.7. |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 981423
Nível 3 | 1.7.1. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 296114.5
Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6829 | 4.94 | BDI 1 | 6.05 | 41315.5
Serviço | 1.7.1.0.2. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 222 | 6.07 | BDI 1 | 7.43 | 1649.5
Serviço | 1.7.1.0.3. | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1198.5 | 32.71 | BDI 1 | 40.06 | 48012
Serviço | 1.7.1.0.4. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 4002.5 | 29.34 | BDI 1 | 35.93 | 143810
Serviço | 1.7.1.0.5. | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1628 | 25.87 | BDI 1 | 31.68 | 51575
Serviço | 1.7.1.0.6. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 222 | 35.87 | BDI 1 | 43.93 | 9752.5
Nível 3 | 1.7.2. |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 96303.5
Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 982.5 | 66.68 | BDI 1 | 81.66 | 80231
Serviço | 1.7.2.0.2. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 216 | 60.76 | BDI 1 | 74.41 | 16072.5
Nível 3 | 1.7.3. |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 226291.5
Serviço | 1.7.3.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1517.5 | 8.93 | BDI 1 | 10.94 | 16601.5
Serviço | 1.7.3.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1522.5 | 7.65 | BDI 1 | 9.37 | 14266
Serviço | 1.7.3.0.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1522.5 | 44.67 | BDI 1 | 54.71 | 83296
Serviço | 1.7.3.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1517.5 | 60.33 | BDI 1 | 73.89 | 112128
Nível 3 | 1.7.4. |  |  | FORROS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 135002
Serviço | 1.7.4.0.1. | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 1795 | 61.41 | BDI 1 | 75.21 | 135002
Nível 3 | 1.7.5. |  |  | PINTURA |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 227711.5
Nível 4 | 1.7.5.1. |  |  | PINTURAS INTERNAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 117160
Serviço | 1.7.5.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 5630.5 | 4.68 | BDI 1 | 5.73 | 32263
Serviço | 1.7.5.1.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 222 | 5.73 | BDI 1 | 7.02 | 1558.5
Serviço | 1.7.5.1.3. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 222 | 14.11 | BDI 1 | 17.28 | 3836
Serviço | 1.7.5.1.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5630.5 | 11.53 | BDI 1 | 14.12 | 79502.5
Nível 4 | 1.7.5.2. |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 63749
Serviço | 1.7.5.2.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 3040 | 5.59 | BDI 1 | 6.85 | 20824
Serviço | 1.7.5.2.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 3040 | 11.53 | BDI 1 | 14.12 | 42925
Nível 4 | 1.7.5.3. |  |  | PINTURA ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 46802.5
Serviço | 1.7.5.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 748 | 2.27 | BDI 1 | 2.78 | 2079.5
Serviço | 1.7.5.3.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 748 | 28.92 | BDI 1 | 35.42 | 26494
Serviço | 1.7.5.3.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 748 | 19.9 | BDI 1 | 24.37 | 18229
Nível 2 | 1.8. |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 673349
Nível 3 | 1.8.1. |  |  | PISO CERÂMICO |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 534683
Serviço | 1.8.1.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 2693.5 | 0.75 | BDI 1 | 0.92 | 2478
Serviço | 1.8.1.0.2. | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 269.5 | 206.61 | BDI 1 | 253.04 | 68194.5
Serviço | 1.8.1.0.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2693.5 | 3.1 | BDI 1 | 3.8 | 10235.5
Serviço | 1.8.1.0.4. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 2693.5 | 42.07 | BDI 1 | 51.52 | 138769
Serviço | 1.8.1.0.5. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 756.5 | 57.9 | BDI 1 | 70.91 | 53643.5
Serviço | 1.8.1.0.6. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 1617 | 44.49 | BDI 1 | 54.49 | 88110.5
Serviço | 1.8.1.0.7. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 840 | 61.09 | BDI 1 | 74.82 | 62849
Serviço | 1.8.1.0.8. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 955 | 52.53 | BDI 1 | 64.33 | 61435
Serviço | 1.8.1.0.9. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 578 | 69.18 | BDI 1 | 84.72 | 48968
Nível 3 | 1.8.2. |  |  | PISOS CIMENTADOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 60593.5
Serviço | 1.8.2.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 807.5 | 0.75 | BDI 1 | 0.92 | 743
Serviço | 1.8.2.0.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 56.5 | 864.95 | BDI 1 | 1059.3 | 59850.5
Nível 3 | 1.8.3. |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 78072.5
Serviço | 1.8.3.0.1. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 126 | 84.98 | BDI 1 | 104.08 | 13114
Serviço | 1.8.3.0.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 1862.5 | 7.82 | BDI 1 | 9.58 | 17843
Serviço | 1.8.3.0.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 325 | 118.37 | BDI 1 | 144.97 | 47115.5
Nível 2 | 1.9. |  |  | INSTALAÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1265652.5
Nível 3 | 1.9.1. |  |  | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 578775.5
Nível 4 | 1.9.1.1. |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 170209
Serviço | 1.9.1.1.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 100 | 14.61 | BDI 1 | 17.89 | 1789
Serviço | 1.9.1.1.2. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50 | 16.66 | BDI 1 | 20.4 | 1020
Serviço | 1.9.1.1.3. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50 | 29.46 | BDI 1 | 36.08 | 1804
Serviço | 1.9.1.1.4. | Cotação | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 100 | 221.09 | BDI 1 | 270.77 | 27077
Serviço | 1.9.1.1.5. | SINAPI | 93675 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50 | 194.75 | BDI 1 | 238.51 | 11925.5
Serviço | 1.9.1.1.6. | SINAPI | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50 | 213.47 | BDI 1 | 261.44 | 13072
Serviço | 1.9.1.1.7. | SINAPI | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 50 | 1734.81 | BDI 1 | 2124.62 | 106231
Serviço | 1.9.1.1.8. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50 | 119.06 | BDI 1 | 145.81 | 7290.5
Nível 4 | 1.9.1.2. |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 105316.5
Serviço | 1.9.1.2.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 350 | 30.6 | BDI 1 | 37.48 | 13118
Serviço | 1.9.1.2.2. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 250 | 30.99 | BDI 1 | 37.95 | 9487.5
Serviço | 1.9.1.2.3. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 47.05 | BDI 1 | 57.62 | 2881
Serviço | 1.9.1.2.4. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 500 | 32.44 | BDI 1 | 39.73 | 19865
Serviço | 1.9.1.2.5. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300 | 36.72 | BDI 1 | 44.97 | 13491
Serviço | 1.9.1.2.6. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 49.84 | BDI 1 | 61.04 | 3052
Serviço | 1.9.1.2.7. | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 29.96 | BDI 1 | 36.69 | 1834.5
Serviço | 1.9.1.2.8. | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 49.04 | BDI 1 | 60.06 | 3003
Serviço | 1.9.1.2.9. | Cotação | 91947_ADP-01 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 100 | 9.03 | BDI 1 | 11.06 | 1106
Serviço | 1.9.1.2.10. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 600 | 12.91 | BDI 1 | 15.81 | 9486
Serviço | 1.9.1.2.11. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 650 | 20.17 | BDI 1 | 24.7 | 16055
Serviço | 1.9.1.2.12. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 34.97 | BDI 1 | 42.83 | 4283
Serviço | 1.9.1.2.13. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 350 | 17.86 | BDI 1 | 21.87 | 7654.5
Nível 4 | 1.9.1.3. |  |  | FIOS E CABOS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 303250
Serviço | 1.9.1.3.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4862 | 3.2 | BDI 1 | 3.92 | 19059
Serviço | 1.9.1.3.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8772.5 | 4.65 | BDI 1 | 5.69 | 49915.5
Serviço | 1.9.1.3.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4306.5 | 7.17 | BDI 1 | 8.78 | 37811
Serviço | 1.9.1.3.4. | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 1221 | 11.4 | BDI 1 | 13.96 | 17045
Serviço | 1.9.1.3.5. | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1780 | 17.27 | BDI 1 | 21.15 | 37647
Serviço | 1.9.1.3.6. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2412 | 18.6 | BDI 1 | 22.78 | 54945.5
Serviço | 1.9.1.3.7. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3145.5 | 10.41 | BDI 1 | 12.75 | 40105
Serviço | 1.9.1.3.8. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1103 | 8.65 | BDI 1 | 10.59 | 11681
Serviço | 1.9.1.3.9. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3145.5 | 9.1 | BDI 1 | 11.14 | 35041
Nível 3 | 1.9.2. |  |  | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 183537.5
Nível 4 | 1.9.2.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 48401.5
Serviço | 1.9.2.1.1. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 350 | 13.81 | BDI 1 | 16.91 | 5918.5
Serviço | 1.9.2.1.2. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 400 | 9.46 | BDI 1 | 11.59 | 4636
Serviço | 1.9.2.1.3. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200 | 14.27 | BDI 1 | 17.48 | 3496
Serviço | 1.9.2.1.4. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 400 | 7.19 | BDI 1 | 8.81 | 3524
Serviço | 1.9.2.1.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 255 | 5.56 | BDI 1 | 6.81 | 1736.5
Serviço | 1.9.2.1.6. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 435 | 25.59 | BDI 1 | 31.34 | 13633
Serviço | 1.9.2.1.7. | Cotação | 101873_ADP-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA 2,5MCA - ENTRADA 1/2" | UN | 50 | 252.43 | BDI 1 | 309.15 | 15457.5
Nível 4 | 1.9.2.2. |  |  | REGISTROS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 43438
Serviço | 1.9.2.2.1. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50 | 141.99 | BDI 1 | 173.9 | 8695
Serviço | 1.9.2.2.2. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 150 | 149.8 | BDI 1 | 183.46 | 27519
Serviço | 1.9.2.2.3. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 100 | 30.6 | BDI 1 | 37.48 | 3748
Serviço | 1.9.2.2.4. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 200 | 14.19 | BDI 1 | 17.38 | 3476
Nível 4 | 1.9.2.3. |  |  | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34167.5
Serviço | 1.9.2.3.1. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 50 | 199.63 | BDI 1 | 244.49 | 12224.5
Serviço | 1.9.2.3.2. | Cotação | 104994_ADP-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | UN | 50 | 157.38 | BDI 1 | 192.74 | 9637
Serviço | 1.9.2.3.3. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50 | 62.55 | BDI 1 | 76.6 | 3830
Serviço | 1.9.2.3.4. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 337.5 | 13.29 | BDI 1 | 16.28 | 5494.5
Serviço | 1.9.2.3.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 150 | 5.56 | BDI 1 | 6.81 | 1021.5
Serviço | 1.9.2.3.6. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100 | 9.46 | BDI 1 | 11.59 | 1159
Serviço | 1.9.2.3.7. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 13.08 | BDI 1 | 16.02 | 801
Nível 4 | 1.9.2.4. |  |  | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 57530.5
Serviço | 1.9.2.4.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 50 | 307.17 | BDI 1 | 376.19 | 18809.5
Serviço | 1.9.2.4.2. | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 50 | 4.7 | BDI 1 | 5.76 | 288
Serviço | 1.9.2.4.3. | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 100 | 5.3 | BDI 1 | 6.49 | 649
Serviço | 1.9.2.4.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50 | 20.62 | BDI 1 | 25.25 | 1262.5
Serviço | 1.9.2.4.5. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 100 | 27.44 | BDI 1 | 33.61 | 3361
Serviço | 1.9.2.4.6. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50 | 36.55 | BDI 1 | 44.76 | 2238
Serviço | 1.9.2.4.7. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 400 | 9.46 | BDI 1 | 11.59 | 4636
Serviço | 1.9.2.4.8. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200 | 13.09 | BDI 1 | 16.03 | 3206
Serviço | 1.9.2.4.9. | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 14.86 | BDI 1 | 18.2 | 910
Serviço | 1.9.2.4.10. | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100 | 7.9 | BDI 1 | 9.68 | 968
Serviço | 1.9.2.4.11. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 150 | 18.29 | BDI 1 | 22.4 | 3360
Serviço | 1.9.2.4.12. | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 20.03 | BDI 1 | 24.53 | 1226.5
Serviço | 1.9.2.4.13. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 220 | 13.29 | BDI 1 | 16.28 | 3581.5
Serviço | 1.9.2.4.14. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 527.5 | 20.18 | BDI 1 | 24.71 | 13034.5
Nível 3 | 1.9.3. |  |  | SANITÁRIAS / PLUVIAL |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 363586
Nível 4 | 1.9.3.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 149034.5
Serviço | 1.9.3.1.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 150 | 11.56 | BDI 1 | 14.16 | 2124
Serviço | 1.9.3.1.2. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100 | 16.69 | BDI 1 | 20.44 | 2044
Serviço | 1.9.3.1.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100 | 11.31 | BDI 1 | 13.85 | 1385
Serviço | 1.9.3.1.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 450 | 15.88 | BDI 1 | 19.45 | 8752.5
Serviço | 1.9.3.1.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 29.35 | BDI 1 | 35.94 | 1797
Serviço | 1.9.3.1.6. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 25.83 | BDI 1 | 31.63 | 1581.5
Serviço | 1.9.3.1.7. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 46.02 | BDI 1 | 56.36 | 2818
Serviço | 1.9.3.1.8. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 50 | 12.26 | BDI 1 | 15.01 | 750.5
Serviço | 1.9.3.1.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 167.5 | 23.8 | BDI 1 | 29.15 | 4882.5
Serviço | 1.9.3.1.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 510.5 | 30.17 | BDI 1 | 36.95 | 18863
Serviço | 1.9.3.1.11. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 200 | 14.98 | BDI 1 | 18.35 | 3670
Serviço | 1.9.3.1.12. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1950 | 42.03 | BDI 1 | 51.47 | 100366.5
Nível 4 | 1.9.3.2. |  |  | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 214551.5
Serviço | 1.9.3.2.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 250 | 603.81 | BDI 1 | 739.49 | 184872.5
Serviço | 1.9.3.2.2. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 53.3 | BDI 1 | 65.28 | 3264
Serviço | 1.9.3.2.3. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 20.9 | BDI 1 | 25.6 | 1280
Serviço | 1.9.3.2.4. | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 21.91 | BDI 1 | 26.83 | 1341.5
Serviço | 1.9.3.2.5. | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 50 | 388.56 | BDI 1 | 475.87 | 23793.5
Nível 3 | 1.9.4. |  |  | APARELHOS, METAIS E BANCADAS |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 139753.5
Serviço | 1.9.4.0.1. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 572.05 | BDI 1 | 700.59 | 35029.5
Serviço | 1.9.4.0.2. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 280.75 | BDI 1 | 343.83 | 17191.5
Serviço | 1.9.4.0.3. | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 465.75 | BDI 1 | 570.4 | 28520
Serviço | 1.9.4.0.4. | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 699.9 | BDI 1 | 857.17 | 42858.5
Serviço | 1.9.4.0.5. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 113.37 | BDI 1 | 138.84 | 6942
Serviço | 1.9.4.0.6. | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 150.44 | BDI 1 | 184.24 | 9212
Nível 2 | 1.10. |  |  | COMPLEMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32140.5
Nível 3 | 1.10.1. |  |  | CALAFETE / LIMPEZA |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32140.5
Serviço | 1.10.1.0.1. | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 50 | 6.67 | BDI 1 | 8.17 | 408.5
Serviço | 1.10.1.0.2. | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 36 | 17.85 | BDI 1 | 21.86 | 787
Serviço | 1.10.1.0.3. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 807.5 | 3.73 | BDI 1 | 4.57 | 3690.5
Serviço | 1.10.1.0.4. | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1795 | 1.63 | BDI 1 | 2 | 3590
Serviço | 1.10.1.0.5. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 588 | 3.55 | BDI 1 | 4.35 | 2558
Serviço | 1.10.1.0.6. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 2373 | 5.71 | BDI 1 | 6.99 | 16587.5
Serviço | 1.10.1.0.7. | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 504 | 1.06 | BDI 1 | 1.3 | 655
Serviço | 1.10.1.0.8. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1198.5 | 1.75 | BDI 1 | 2.14 | 2565
Serviço | 1.10.1.0.9. | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 100 | 10.61 | BDI 1 | 12.99 | 1299